天津轻工职业技术学院2021-2022年度维修服务项目需求书

预算金额：120万元    服务类项目  本版需求书已按照专家论证意见修改

[本项目仅面向小微企业]

一、项目背景

天津轻工职业技术学院坐落于天津海河教育园区雅观路1号，占地面积约800亩，建筑面积164862.64平方米，院内建筑物19栋，行政楼1栋，教学楼6栋，学生公寓7栋，图书馆1栋，后勤综合楼1栋，食堂1栋，体育馆1栋，看台1栋。

学院维修服务包括日常维修和小型维修两部分。拟通过公开招标聘请有资质的公司负责维修服务。

日常维修是指维修预算1000元以下的碎修，在后勤维修服务平台完成报修、审核、派工、接单、完工等操作。日常维修内容包括：上下水维修、木工维修、泥瓦工维修、设备、物品搬运等，

小型维修是指维修预算1000元以上至5万元以下的工程。小型维修内容包括：学院建筑物、构筑物、悬挂物等小型房屋修缮工程；墙、地砖维修工程；吊顶维修工程；窗户改造维修；水、暖、电、给排水维修工程等。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且投标人须具备有效期内的安全生产许可证 | 是 | 基本要求 |
| 2 | 是否需要勘察现场 | 是 | 是 |  |
| 3 | 服务要求 | 投标方应该专业配备合理，技术实力雄厚，设备保障精良，实践经验丰富，管理体系完整，社会信誉良好。 | 是 | 保证服务要求 |
|  |  | 日常维修：投标方每天需在后勤维修平台上接单，动力设备科在审核报修后，需在30分钟内进行受理、派工，无特殊情况下48小时内完工， 维修人员遇到因各种原因无法马上解决的维修任务，应向报修人说明原因。项目实施期间须安排人员24小时至少有2名值班，遇突发事件工作人员需立即到达现场及时进行抢修。 小型维修：根据甲方实际需求进行维修。 |  |  |
|  |  | 投标方应提供具体的服务方案。应包括企业设备能力、服务方案、应急方案、安全施工能力、业绩等。 |  |  |
| 4 | 服务期限 | 签订合同之日起为期1 年（特殊情况以合同为准） | 是 | 保证按期使用 |
| 5 | 服务地点 | 天津轻工职业技术学院 | 是 |  |
| 6 | 付款方式 | 日常维修每月按实际发生量结算，先结算80%款项，次月15日前支付上一个月的费用，每季度由第三方有资质公司审计后再结算剩余20%尾款。（特殊情况以合同为准） 小型维修每季度按实际发生量结算，先结算80%款项，次月15日前支付上一个季度的费用，每季度由第三方有资质公司审计后再结算剩余20%尾款。（特殊情况以合同为准） |  |  |
| 7 | 其它要求 |  | 是 | 确保项目实施安全合法。 |

注：红色字体为示例，请根据本项目实际情况填写

三、具体服务需求

| 序号 | 服务名称 | 技术要求（具体服务要求） | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修服务项目 | 投标方应配备人员：项目经理1人（二级建造师以上建筑工程专业），维修人员必须60岁以下。需配备11人维修人员，工种：项目经理1人，瓦工2人，木工2人，水暖工3人，油漆工1人，焊工1人，电工1人，。配备人员在服务期间需驻场在学校，特殊工种需提供作业证。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 维修服务项目 | 投标方须设施工负责人1名，负责当次施工期间与学院进行沟通,保证施工工期、质量。若工程出现质量问题，则由投标方负责。项目实施期间须安排人员24小时至少有2名值班，遇突发事件工作人员需立即到达现场及时进行抢修。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 维修服务项目 | 日常维修（维修预算1000元以下）的结算程序：维修数量依据纸质报修单中甲方报修人签字确认，维修材料费和人工费依据第三方有资质公司出具的审核报告，投标方依据审核报告根据学院后勤维修服务平台实际发生量汇总，学院后勤服务中心动力设备科审核后按月结算。每月按实际发生量结算，先结算80%款项，次月15日前支付上一个月的费用，每季度由第三方有资质公司审计后再结算剩余20%尾款。 小型维修（维修预算1000元以上至5万元以下）的结算程序：由投标方按实际发生工程量依据天津市最新工程预算定额出具工程量清单报价，由学院后勤服务中心动力设备科审核，每季度先结算80%款项，由第三方有资质公司审计后再结算剩余20%尾款 |  |  |  |
| 4 | 维修服务项目 | 投标方须设置安全员1-2名，负责施工地点及外围周边的施工安全。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 维修服务项目 | 日常维修和小型维修保修期为一年，7×24小时技术响应，1年内维修部位出现质量问题中标单位负责维修。保修期限自验收合格之日起计算。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 维修服务项目 | 学院占地面积约800亩，共有19栋建筑，建筑面积约16万平方米，工程量见《学院2021-2022年度维修服务项目范围》表格。本项目包工包料。 |  |  |  |

验收标准（项目验收费用由中标供应商承担）：【请具体提出验收标准】

1、投标方所有工程应符合国家相关标准，保证工程质量，保证施工安全。

2、投标方应依据国家相关规定提供相关的设计图纸、施工期间资料以备甲方验收和存档。

3、小型维修工程由第三方有资质公司汇同甲乙双方组织验收。

4、维修保修期为一年。