天津轻工职业技术学院安全感知管理平台（含探针）采购项目需求书

预算金额：33.4万元    货物类项目

[本项目仅面向中小微企业（中小微企业/小微企业）]

一、项目背景

近年来新型网络安全风险日益突出，传统主要依赖防火墙等网络安全设备的被动防护模式存在较大的网络安全隐患。为了进一步加强学院信息系统安全管理，依据《网络安全法》和GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等相关法律法规要求，计划增加流量监测一体机和安全管理一体机，建设网络安全管理中心，实现对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况的集中监测和各类安全事件的统一识别、分析、告警和处置，全面提升安全管控水平。

二、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）投标人须具备营业执照或事业单位法定代表人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法定代表人登记证书或基金会法定代表人登记证书（加盖公章）。 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
|  |  | （二）投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法定代表人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法定代表人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
|  |  | （三）投标人须提供经会计师事务所出具的2020年度或2021年度审计报告或银行出具的资信证明（资信证明出具时间不早于开标时间前1个月）。 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
|  |  | （四）投标人须提供2021年01月至开标时间前任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录。（按季度缴纳的须提供2021年01月至开标时间前任意一个季度依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况提交相关证明）。 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
|  |  | （五）标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标时间成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
|  |  | （六）本项目不接受联合体投标并不得分包转包。 | 是 | 不接受联合体投标 |
| 2 | 服务要求 | 1.提供所投产品质保期不得小于1年。 | 是 | 保证质量及售后服务 |
|  |  | 2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，接到故障通知2小时内响应，如远程支持不能解决，须4小时内派工程师到现场处理。保修期自验收合格之日起计算。 | 是 | 保证质量及售后服务 |
|  |  | 3.提供现场技术培训。 | 是 | 实际需求 |
|  |  | 4.交货地点：采购人指定地点 | 是 | 实际需求 |
| 3 | 报价要求 | 1. 投标报价以人民币填列。 | 是 | 实际需求 |
|  |  | 2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。 | 是 | 实际需求 |
|  |  | 3. 验收及相关费用由投标人负责。 | 是 | 实际需求 |
| 4 | 付款要求 | 1、付款方式：签订合同后支付30%，货到验收合格后支付60%，满质保一年后付尾款10%。 | 是 | 实际需求 |
| 5 | 交货期 | 货到：签订合同之日起30内（特殊情况以合同为准）。安装（施工）完成：货到之日起60内（特殊情况以合同为准）。 | 是 | 实际需求 |
| 6 | 验收标准 | 项目验收费用由中标供应商承担； 验收标准：逐条参数验收；特殊情况以合同为准。 | 是 | 实际需求 |

三、技术需求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量监测一体机 | 总体要求：基于分布式网络全流量检测与威胁分析软硬件一体化设备，支持以镜像端口方式进行旁路部署，实现校园网核心区域异常网络流量实时监测与分析，具备入侵检测、隐蔽隧道检测、僵尸网络流量检测、恶意加密流量检测、网络异常检测、木马通信检测和文件检测等功能； ★性能指标：本次配置不低于128GB数据缓存，不低于12TB扩展存储空间，不小于2Gbps流量数据吞吐，日处理文件数量不少于3万； 入侵检测功能要求：支持SQL注入、XSS注入、跨站请求伪造、webshell上传、文件包含漏洞、远程代码执行漏洞、Web溢出攻击、Web目录遍历攻击、文件上传攻击、文件写入攻击、文件下载攻击等攻击检测（提供加盖投标人公章的相关功能界面截图）； 隐蔽隧道检测功能要求：支持DNS、ICMP、HTTP等隐蔽隧道通信检测（提供加盖投标人公章的相关功能界面截图）； 僵尸网络流量检测功能要求：支持基于同源僵尸网络通信发现受控主机；基于流量特征检测僵尸网络通信（提供加盖投标人公章的相关功能界面截图）； 恶意加密流量检测功能要求：基于JA3/JA3S/SSL证书恶意指纹识别恶意加密流量检测（提供加盖投标人公章的相关功能界面截图）； 网络异常检测功能要求：支持反序列化攻击、远程命令执行、s2攻击成功事件、成功权限提升、扫描行为、路由跟踪行为检测、密码猜测行为检测、密码暴力破解行为检测、隐私策略检测、信息泄露检测、SSL行为检测等网络异常行为检测（提供加盖投标人公章的相关功能界面截图）； 木马通信检测功能要求：支持基于威胁情报和异常特征检测挖矿木马通信、常见勒索软件及外联恶意服务器等网络行为（提供加盖投标人公章的相关功能界面截图）； 文件检测功能要求：支持还原HTTP、SMTP、IMAP、POP3、FTP、SMB、NFS、IEC61850-MMS、IEC60870-5-104等协议中的文件（提供加盖投标人公章的截图证明）； 资质要求：系统软件具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（提供加盖投标人公章的相关证明材料）； ★信息上报功能要求：支持按照安全管理一体机数据接口规范上报流量监测一体机发现的安全威胁告警事件，提供加盖投标人公章的技术支持服务承诺函，明确承诺“提供流量监测一体机信息上报定制化技术支持服务，确保上报事件数据的完整性，准确性和实时性，否则由投标人承担所造成的一切经济法律后果”； | 台 | 1 | 否 | 1.需要满足网络层吞吐≥2Gbps；2.需要满足静态文件检测能力≥3万/每天的业务要求； 3.为确保流量监测一体机上报事件数据的完整性、准确性和实时性，需按照安全管理一体机数据接口规范上报发现的安全威胁告警事件； |
| 2 | 安全管理一体机 | 总体要求：基于分布式计算与存储架构的网络安全大数据实时分析与运维管理软硬件一体化设备，实现网络安全态势全要素数据管理，支持构建统一的网络安全管理中心。 性能要求：本次配置不低于128GB数据缓存，不低于40TB扩展存储空间；可兼容SNMP Trap、Syslog、WMI、Json等主流日志数据格式，告警转发及指令下发响应时间不超过1秒； 资产管理功能要求：支持将被管理资产按照多种维度进行分组、分域管理，并显示分组资产总数等信息；支持管理员对资产的多种属性进行管理；支持自定义资产标签，便于在资产列表中醒目呈现（提供相关功能截图证明）。 事件范化功能要求：具备可视化日志范化编辑界面，实现对异构日志格式的统一化描述（提供相关功能截图证明），范式化字段可根据审计需要灵活扩展，并可参与关联分析；范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；支持渐进式日志范化，可根据分析需要对部分字段内容进一步进行内容提取具备日志范式化功能（提供相关功能截图证明）。 事件检索功能要求：可通过设置时间段、查询条件、特定字段集或关键字符进行检索查询，支持对查询结果进行自动刷新。需对查询到的结果通过列表字段自定义显示或趋势图显示，并能对趋势图进行拖放（提供相关功能截图证明）。 告警管理功能要求：支持告警信息检索、告警规则设定、告警结果导出。 日志信息分析功能要求：需具备全量范化日志数据事件分类，问题检测和智能分析功能，支持事件趋势分析、来源分析、威胁类型分析及等级分析； 自定义仪表盘功能要求：支持配置界面的可视化管理，支持自定义监控组件对资产、事件、告警等进行多维度监控，可依据用户需求添加、修改和删除监控组件。 自定义报表功能要求：支持按照天/月/季/年等时间周期生成报表，支持将自定义格式的统计报表生成综合安全报告（提供相关功能截图证明）。在报表中能够以柱状图、曲线图、饼状图方式统计安全报警情况，并支持报表及报告的自动派发。 系统管理功能要求：具备系统管理员、安全管理员和审计管理员三类管理员和相应用户，并支持管理员创建用户和角色。支持安全操作管理员为用户赋予相应权限角色。 ★实施要求：完成本次项目建设范围内采集全部网络安全态势数据，包括资产登记、数据接入、数据范化、规则配置和统计图表等定制实施工作，完成事件趋势分析、来源分析、威胁类型分析及等级分析支持配置界面的可视化管理，完全按照用户实际拓扑结构定制可视化界面，完成各安全设备与安全管理一体机无缝对接，确保监测数据的准确性、完整性和实时性，出具加盖投标人公章的实施服务承诺函，明确承诺“提供安全管理一体机资产登记、数据接入、数据范化、规则配置和统计图表等定制实施工作，完成事件趋势分析、来源分析、威胁类型分析及等级分析支持配置界面的可视化管理，完全按照用户实际拓扑结构定制可视化界面，完成各安全设备与安全管理一体机无缝对接，确保监测数据的准确性、完整性和实时性，如不能按期完成定制实施工作无法达到网络安全统一管理效果的由投标人承担所有责任”； 资质要求：系统软件具备国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证明材料。 ★其它要求：为确保网络安全管理中心的态势监测分析效果及自身的安全性，要求本次项目的安全管理一体机与流量监测一体机为不同品牌； 定期巡检服务要求：合同签订后一年内每月提供一次安全设备巡检服务，巡检内容包括策略配置情况、特征库升级情况、数据备份情况等，每月出具巡检报告； 情报更新服务要求：合同签订后一年内每月提供一次情报更新服务，情报源包括国家互联网应急中心（CN-CERT/CC）、国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）等国家信息安全威胁通告平台及国内主流威胁情报服务商数据，针对最新的安全威胁结合用户的实际情况，给出安全威胁影响评估和安全威胁应对方案和可行计划； 应急响应服务要求：合同签订后一年内针对突发性重大网络安全事件，例如大规模病毒爆发、网络入侵事件等，提供7*24小时紧急网络安全事件响应服务，1小时到达现场，2小时内提供解决方案并协助安全管理人员处置安全事件，安全事件发生24小时内出具安全事件分析报告； | 台 | 1 | 否 | 1.为完成本次项目建设范围内采集全部网络安全态势数据，需投标人提供实施服务承诺函，明确承诺完成资产登记、数据接入、数据范化、规则配置和统计图表等定制实施工作，完成事件趋势分析、来源分析、威胁类型分析及等级分析支持配置界面的可视化管理，完全按照用户实际拓扑结构定制可视化界面，完成各安全设备与安全管理一体机无缝对接，确保监测数据的准确性、完整性和实时性 2.为确保态势感知平台的态势监测分析效果及自身的安全性，所以要求本次项目的安全管理一体机与流量监测一体机为不同品牌； |

验收标准：

逐条参数验收，按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。