附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称：天津轻工职业技术学院大数据技术专业群

智慧教室升级建设项目

采购单位：天津轻工职业技术学院

编制部门： 电子信息与自动化学院

编制时间： 2022年10月

版  次  ：

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

约谈、调研、对比分析。

（二）需求调查对象

智慧教室设备生产相关企业，结合当前市场情况，根据学校实际情况开展调查。

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

智慧教室是数字教室和未来教室的一种形式，有别于传统授听课方式。课前学生提前预习，课中学习分组讨论，随时测试，教师能快速掌握每位学生学习情况，并进行针对性指导。智慧教室运用现代化手段切入整个教学过程，让课堂变得简单、高效、智能，有助于开发学生自主思考与学习能力。

在互联网+发展的时代下，传统的教学方式已经不适应现代化教学的需要。将现有的教室模式从硬件上进行全面的升级换新，智慧教学、资产管理、环境智慧调节、远程控制于一体的新型现代化智慧教室系统在逐步的推广运用。智慧教室作为一种新型的教育形式和现代化教学手段，给教育行业带来了新的机遇。

本项目在学院教室现有基础上，安装教室摄像系统和拾音设备，对教室内信息进行摄录采集并进行存储，实现对教室的监控，特别是针对英语四六级考试、证书取证考试、培训等进行监控，实现在线巡视等信息化管理。同时满足大学英语四六级标准化考场要求，信息能与教育考试院系统进行对接，考试过程中信息实时传输给教育招生考试院。

2.市场供给情况

主要有三家厂商，分别为竞业达、天地伟业、佳发，厂家介绍如下：

北京竞业达数码科技股份有限公司：

北京竞业达数码科技股份有限公司是一家以信息技术为核心，以视音频技术为特色， 从事行业信息化系统开发、应用与服务的高科技产业公司。公司总部坐落于北京市海淀区中关村环保科 技园，拥有 17000 平米的办公场所及近万平米的生产厂房，在全国有 3 家子公司、4 家分公司、20 余家 办事处，营销服务网络覆盖全国 30 多个省市。

竞业达自成立至今，已成为教育信息化和轨道交通领域的领先企业和龙头企业，在智慧教学、科技考试、校园安全、职业教育、轨道交通等方面均取得了骄人的业绩。在天津市场中，绝大部分高校使用的监控为竞业达提供设备以及技术支持。能够提供完善的售前、售中、售后服务和技术支持。

成都佳发安泰科技股份有限公司

佳发教育是一家致力于研发、生产、销售具有自主知识产权和自主品牌的教育信息化产品并提供相关服务的A股创业板上市公司（股票代码300559）。公司“智慧教育”和“智慧招考”的顶层设计方案及软硬件产品遍布全国29个省（直辖市、自治区），应用于上千个教育管理机构及上万所学校。公司在各省会城市及全国其他主要城市均设有分支机构，“做产品就是做人品，做产品就是做服务”是公司自2002年成立即对客户做出的庄严承诺。

天地伟业技术有限公司

天地伟业是智能安防解决方案提供商，基于人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为交通、金融、教育等行业提供智能视频产品、系统解决方案及优质技术服务。

天地伟业公司始终保持“真诚、平实、创新、热情”的企业文化，服务用户、回馈社会。面对未来，天地伟业公司将不断以高品质的产品和领先的技术，以“你我天地，共创伟业”的企业宗旨为合作伙伴提供坚实的发展平台，为用户提供安全的智慧生活。

3.同类采购项目历史成交信息

| 序号 | 项目内容 | 用户名称 | 项目金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京竞业达数码科技股份有限公司 |  |  |  |
| 1 | 天津市教育招生考试院考试动态决策指挥系统运维项目 | 天津市考试院 | 130万元 |
| 2 | 职业大学标准化考场项目 | 天津职业大学 | 110万元 |
| 3 | 标准化考场扩容 | 天津商业大学 | 60万元 |
| 5 | 标准化考场扩容 | 天津职业技术师范大学 | 30万元 |
| 6 | 标准化考试保密室建设 | 天津机电职业技术学院 | 15万元 |
| 成都佳发安泰科技股份有限公司 |  |  |  |
| 1 | 标准化考场扩容项目 | 天津天狮学院 | 30万元 |
| 天地伟业技术有限公司 |  |  |  |
| 1 | 标准化考场建设项目 | 天津科技大学 | 150万 |

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

后期使用中无需耗材费用，设备管理和日常维护需配备专门的管理人员，厂家可提供有效的技术培训。

5.其他相关情况

互联互通：校级sip转发与天津市考试院sip联通，校级sip转发出口网络固定IP地址，需要确保相关端口开通。标准化考场高清摄像机单路视频传输为2M-4M码流，根据学校标准化考场数量配置网络。

（四）未开展需求调查的原因

无

二、需求清单

（一）项目概况

本项目在学院教室现有基础上，安装教室摄像系统和拾音设备，对教室内信息进行摄录采集并进行存储，实现对教室的监控，特别是针对英语四六级考试、证书取证考试、培训等进行监控，实现在线巡视等信息化管理。同时满足大学英语四六级标准化考场要求，信息能与教育考试院系统进行对接，考试过程中信息实时传输给教育招生考试院。

升级建设17间教室（含3间大阶梯教室）总计20套高清网络摄像机和拾音设备。同时配套配置相应后端视音频存储设备、视音频转发设备等。实现认证考试的监控、线上巡视等信息化管理。。

- 采购项目预（概）算是否已落实

已落实

- 采购项目预（概）算

总预（概）算：   30万元

（四）技术商务要求

（1）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球摄像机 | 1. 不低于400万1/3"CMOS日夜型半球网络摄像机； 2.图像传感器：采用1/2.7" CMOS传感器 3.镜头：2.7-12mm，水平视场角：≥90°； 4.最小照度：0.005Lux @(F1.2，AGC ON) ，0 Lux with IR；红外照射距离：10-30米； 5.视频压缩标准：H.264、H.265；音频压缩标准：G.711、AAC； 6.图像尺寸≥2560×1440，主码流、子码流支持1080P； 7.存储功能：支持Micro SD卡断网本地存储； 8.接口：1对音频输入/输出接口，1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1路报警输入，1路报警输出； 9.符合JY/T-KS-JS-2017-1规范要求的“支持标准SIP2.0” ★10.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1 | 台 | 20 |
| 2 | 拾音器 | 监听面积：150㎡/7m；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；混音输入阻抗：7.5KΩ；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；供电电源：12VDC。 | 台 | 20 |
| 3 | 交换机 | 24个10/100/1000M电口（PoE/PoE+），2个千兆光口，整机最大PoE功率≥370W，交换机容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps，机架式非网管型PoE交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 个 | 2 |
| 5 | 机柜 | 6U机柜，尺寸（宽*深*高）：不小于550*450*320mm，SPCC优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其它1.2mm,表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理；最大静载60kG；防护等级IP20。 | 个 | 2 |
| 6 | 巡查管理软件 | 软件界面是人机交互的窗口，软件符合巡查系统特性和功能的应用特性，每个应用模块的使用符合用户习惯，软件色调符合用户应用场景和审美习惯，为了避免长时间盯看屏幕造成视觉疲劳，软件界面以蓝色为主色调；软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明；软件具有较快的响应速度，对用户请求能快速响应；功能界面具有导航栏，便于功能模块之间的灵活切换，提高用户的使用效率；软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作；软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用。在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，采用左右布局结构，导航列可收缩折叠。相同元素有组织地放置在同一个区域，易于交互与展示，软件使用更为友好；视频预览窗口支持1、4、9、1+5、1+7等多画面预览；在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作；具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看；视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查；支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表；支持考试任务接收，上传列表符合性校验；支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表；支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能；支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现对远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。此外，软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 | 套 | 1 |
| 7 | 流量控制器 | 实现如下管理功能：设置设备限制策略，包含光驱、U盘、移动硬盘、USB外接设备类别，可设定只读模式、完全禁止模式和允许读写模式，可设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；（提供加盖公章的功能截图） 可设置流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，流量限制生效时间区间以及流量限制的执行对象；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告） 针对网络限制能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行； 能够针对软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出； 硬件配置不低于以下要求： 处理器：不低于十代Intel Core I5 内存：不低于8GB DDR 42666；不少于2个内存插槽，系统最大支持64GB； 硬盘：不低于240GB NVME M2固态硬盘 显卡：集成显卡 网卡：主板集成1000M自适应以太网卡 设备端口：配置≥10个外置USB协议接口 主板插槽：配置≥2个第4代PCIe插槽；1个PCI32位/33MHz插槽 电源：≥450W内部电源 音频：2W内部扬声器；通用音频插孔，麦克风/耳机组合插孔 显示器：21.5“宽屏16:9WLED 操作系统：原厂预装正版windows操作系统。 | 台 | 1 |
| 8 | 监控操作台 | 监控操作台，钢木结合、拼装结构；采用优质冷轧钢板，酸洗磷化、静电喷涂。 | 套 | 1 |
| 9 | 网络存储服务器 | 1.支持64路网络视频输入，支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览。 2.最大支持64路视频并发录像，录像分辨率支持4K、1080p、720p及以下分辨率。 3.支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式。 4.具有≥8个SATA接口和≥1个eSATA接口，每个接口支持≥6TB硬盘. 5.支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式； 6.支持16路同步回放，支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放等模式。 7.支持TCP/IP、DHCP、NTP、SIP、SMTP、NFS、PPPoE等网络协议。 6.支持2个HDMI和2个VGA输出接口（提供检测报告证明）。 7.具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口等接口 8.具有≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 9.支持TS、PS流封装。 10.符合JY/T-KS-JS-2017-1规范要求的“支持标准SIP2.0”。 11.符合JY/T-KS-JS-2017-1规范要求的“支持SIP地址解析、信令转发”。 12.★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 台 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 6T企业级硬盘 | 块 | 8 |
| 11 | SIP网关 | 1.SIP服务器是巡查系统中信令和音视频流上传下达的最关键设备，实现多级巡查中心的互通； 2.设备应为嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力，确保设备能够长期稳定运行； 3.★符合JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 4.采用Linux操作系统； 5.支持北斗/GPS模块，可实现设备时间同步； 6.支持标准SIP2.0；具有SIP代理、信令转发、路由、NAT穿透功能； 7.支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 8.支持SIP URI统一命名规则，分级命名； 9.支持SIP URI组、用户、树形列表管理； 10.支持SIP注册用户账号管理； 11.支持SIP地址解析， SIP终端的接入认证功能； 12.支持SIP用户请求认证功能； 13.支持多级注册；支持SIP终端远程访问权限控制； 14.支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持建立SIP路由器间信任关系； 15.支持TS，PS流封装； 16.支持向上级注册； 17.单台设备应具备不小于64路4Mpbs分辨率为1920*1080的流媒体转发能力； ★备注：中标后2个工作日内，中标方须携带此核心设备到甲方使用地点与天津市级现有使用的国家巡考平台进行逐一对接测试，通过天津市市级现有巡考平台预览本校任意考场图像十分钟以上无卡顿、花屏现象为合格。以上系统测试未经允许，不能改变网上巡查平台现有软硬件框架模式。测试成功则顺利中标，否则顺延下一中标人，或视情况，甲方有权取消此次中标资格。投标方须提供承诺函。 | 台 | 1 |
| 12 | 核心交换机 | 1.三层交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2. 不少于24个10/100/1000M自适应电口, 不少于4个SFP光口； 3.支持RIP，OSPF等路由协议； 4.支持DHCP server； 5.支持虚拟化。 | 台 | 1 |
| 13 | 服务器机柜 | 42U机柜，尺寸（宽*深*高）：不小于600*1000*2000（42U），前单后双网孔门，6块托盘，1个10A6口PDU排插，SPCC优质冷轧钢板制作；表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。 | 个 | 1 |
| 14 | 安装调试 | 布线、设备安装、调试、对接测试。机柜及设备安装、软件安装及调试、系统互联调试。 | 项 | 1 |

- 商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | （一）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件并加盖公章。 | 是 | 确保投标人是合法组织机构；确保投标人在全国经营唯一标识；确保投标人依法纳税。 |
|  |  | （二）财务状况报告等相关材料：提供2020年度或2021年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。 | 是 | 确保投标人能够完成本项目。 |
|  |  | （三）提供开标前12个月内至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加盖公章。 | 是 | 确定公司合法可靠 |
|  |  | （四）提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 是 | 确定公司合法可靠 |
|  |  | （五）供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件（如身份证、护照）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。 | 是 | 确定代表人具有相关资格 |
|  |  | （六）本项目不接受联合体参加磋商，供应商须提供《非联合体磋商声明函》。 | 是 | 确定公司合法可靠 |
| 2 | 服务要求 | 1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，在项目实施第一年大学英语四六级考试期间，提供技术人员现场支持。一年之后24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。 | 否 |  |
|  |  | ★为保证工程的整体衔接、工程工期及后续与天津市考试院互联互通，中标后2个工作日内，投标方携带投标设备到甲方使用地点与市级国家巡考系统逐一进行无缝对接测试，如对接成功则顺利中标，否则顺延下一中标人或视情况，甲方有权取消此次中标资格。投标方须提供承诺函。 | 是 | 须满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范 |
| 3 | 交货期 | 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。 安装（施工）完成：货到之日起30天内（特殊情况以合同为准）。 | 是 |  |
| 4 | 验收标准 | 项目验收费用由中标供应商承担。 | 是 |  |
| 5 | 付款方式 | 签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，服务完成并验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准） | 是 |  |