附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称：厨房灶台喷淋系统维护保养服务项目

采购单位：  天津轻工职业技术学院

编制部门：  后勤基建部

编制时间：   2022年11月5日

版  次  ：       第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

一、需求调查情况

（一）需求调查方式

为了解市场信息和现状通过论证的方式进行此次需求调查

（二）需求调查对象

相关领域专家、招标代理机构

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

随着人们生活水平的不断提局，近年我国餐饮行业发展，厨房火灾也屡屡发生，给人们的生命及财产安全带来了较大威胁。厨房火灾主要发生在灶台操作部位及其排烟管道，大多数由油锅起火引发，如未被及时发现并有效扑救，容易通过排油烟管道向建筑其它区域蔓延，具有火灾发展迅速且常规灭火方式易发生复燃、烟道内火灾不易扑救等特点。

厨房设备灭火装置由此应运而生，国家也相应制定了业标准规范厨房设备灭火装置的生产设计、制造、检验与安装使用。今后几年发展潜力最大、收益最丰厚的产业之一。

2.市场供给情况

1.天津市时代消防科技有限公司成立于2009年08月27日，注册地位于天津市北辰区宜兴埠镇东马路八街工业园区2排8号，法定代表人为蔡秀清。以往成交项目包括天津医科大学、天津城建大学和天津理工大学。本省范围内：该企业注册资本2,319万(元)，属于良好企业

2.天津市博辉机电安装工程有限公司成立于2008年09月25日，注册地位于天津市南开区西湖道50号302室，法定代表人为陈兆辉。以往成交项目包括天津体育学院。本省范围内：该企业注册资本1,200万(元)，属于优秀企业。

3.天津柯林美空气净化工程有限公司成立于2008年08月27日，注册地位于河东区大直沽街六纬路147号408室，法定代表人为冯湧。以往成交项目天津工业大学。本省范围内：该企业注册资本500万(元)，属于良好企业。

3.同类采购项目历史成交信息

1.天津体育学院天津体育学院学生餐厅灶台灭火装置维保服务项目 (项目编号:HZ21-060-221A) 成交金额： 69.8721万元

2.天津医科大学食堂、教学区病媒生物防治和厨房灶台喷淋系统维护保养及更换灭火剂项目第二包（ZCZBZC-GK-20200108）成交金额：17.838万元

3.天津城建大学厨房灶台喷淋系统检测及维护保养项目(项目编号:HGGP-2018-A-0185) 成交金额：46.598万元

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

无

5.其他相关情况

无

（四）未开展需求调查的原因

无

二、需求清单

（一）项目概况

为了进一步对学校食堂灶台喷淋灭火系统进行全面维护、保养，使该设备符合设计要求和现行国家有关标准、规范的规定，保持正常的工作状态，避免在发生火灾时，由于灶台喷淋灭火装置不能正常工作而造成不必要的损失，确保校园安全。对我学校厨房设备灭火装置进行一年两次的全面检查及更换厨房专用灭火剂。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

总预（概）算：   13.44万元

包1预（概）算： 13.44万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 厨房设备灭火装置维护保养 |  | 套 | 10 | 8万 |
| 1 | 2 | CM厨房专用灭火剂 |  | 瓶 | 17 | 5.44万元 |

（四）技术商务要求

1.包1

- （1）技术要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 投标人须具有独立法人资格，提供经年检合格的营业执照副本原件及复印件，复印件加盖公章； | 是 | 基本要求 |
| 1 | 实质性资格要求 | （1）提交响应文件截止日期为上半年的，提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或开标前近3个月银行出具的资信证明。 （2）提交响应文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或开标前近3个月银行出具的资信证明。 | 是 | 基本要求 |
|  |  | 投标人须提供近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的复印件加盖公章 | 是 | 基本要求 |
|  |  | 投标人须具备天津市消防设施维护保养检测贰级以上资质 | 是 | 基本要求 |
|  |  | （3）按照《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号），供应商须具备消防技术服务能力，1.三个以上一级消防工程师。2.两个以上中级消防实操人员，满足以上两个条件。 | 是 | 基本要求 |
| 2 | 是否需要勘察现场 | 是 |  |  |
| 3 | 服务要求 | 投标人须提供本项目详细的服务方案。 | 是 | 保证服务要求 |
| 4 | 服务期限 | 2023年1月1日至2023年12月31日，为期1 年（特殊情况以合同为准） | 是 | 保证按期使用 |
| 5 | 服务地点 | 天津轻工职业技术学院 |  |  |
| 6 | 付款方式 | 签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，服务完成并验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%。(特殊情况以合同为准） |  |  |
| 7 | 其它要求 | 如若还在疫情期间，请工作人员严格遵守学校的相关规定和制度。 | 是 | 确保项目实施安全合法。 |

- 商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术要求（具体服务要求） | 单位 | 数量 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房灶台喷淋系统维护保养 | 一年二次检测及维护保养 | 项 | 1 |  |

验收方法及标准：

（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对节能产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对环境标志产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购的评标方法。

5、本项目涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。必要时采购人有权要求成交单位在履约验收环节出具检测报告。