天津轻工职业技术学院能源互联网系统项目需求书

采购项目预（概）算

2,240,000.00

采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |
| 1 | 1 | 智能微网能碳仿真系统 | 项 | 1 |
|  | 2 | 风力发电机组半实物仿真平台 | 项 | 1 |
|  | 3 | 风机三维模拟系统 | 项 | 1 |
|  | 4 | 风机整机实物模型 | 项 | 1 |
|  | 5 | 智能微网设备运维诊断系统 | 项 | 1 |
|  | 6 | 智能微网教学辅助设备 | 项 | 1 |
|  | 7 | 能耗采集设备 | 项 | 1 |
|  | 8 | 智能微网能源调度系统 | 项 | 1 |
|  | 9 | 风电模拟数据模型服务 | 项 | 1 |
|  | 10 | 多系统集成对接服务 | 项 | 1 |
|  | 11 | 1.智能微网能碳仿真系统整体布局在实训教室中间实墙，风力发电机组半实物仿真平台部署在实训教室内，需投标人进行整体规划；2.根据学院需求进行定制开发的技术服务部分，知识产权归学院所有，投标人需提供源代码等资料。3.针对智能微网能碳仿真系统风电技术运维、风电场选址、智能微网等技术，风力发电机组半实物仿真平台风电机组运行、风力发电机组安全系统、风力发电机组并网原理、风力发电机组的运行开展相关技术培训。 | 项 | 1 |

（2）商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 投标人须具有独立法人资格，提供经年检合格的营业执照副本原件及复印件，复印件加盖公章； | 是 | 基本要求 |
|  |  | （1）提交响应文件截止日期为上半年的，提供近两个年度任一年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或开标前近3个月银行出具的资信证明。 （2）提交响应文件截止日期为下半年的，提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或开标前近3个月银行出具的资信证明。 | 是 | 基本要求 |
|  |  | 投标人须提供近三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明的复印件加盖公章。 | 是 | 基本要求 |
| 2 | 是否需要勘察现场 | 否 | 否 | 保证服务要求 |
| 3 | 服务要求 | 中标方提供产品3年免费上门保修服务，7*24技术咨询响应； 负责所有设备的安装、调试，所有软件的安装、调试，达到使用需求； 免费提供3年内2次产品技术培训，每次总时长不少于8小时，并提供培训资料； 免费提供真实风机部分运行数据以作为教学使用； 提供软件产品的永久使用权，免费提供软件自验收通过之日起3年内系统升级服务。包含软件功能及其操作方式的调整优化、局部缺漏功能的补充实现、系统运行期间出现的软硬件故障排除、软件系统程序级别的长期持续性升级（软件的bug修补，补丁升级） | 是 | 保证服务要求 |
| 4 | 服务期限 | 从签订合同之日起，2个月内完成，质保期为期3年（特殊情况以合同为准）（特殊情况以合同为准） | 是 | 保证按期使用 |
| 5 | 服务地点 | 天津轻工职业技术学院 | 是 | 保证按期使用 |
| 6 | 付款方式 | 签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，服务完成并验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%。(特殊情况以合同为准） | 是 | 保证按期使用 |