附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 学院暖气维保项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 后勤基建部

编制时间： 2023.06.02

版  次  ： 第二版

一、需求清单

（一）项目概况

学院总采暖面积为23.1万平米（加上新建建筑物的供暖面积），暖气片总组数为5767组。需委托有资质单位在采暖季（按天津市供暖期规定执行）对学院室内所有暖气管道及暖气片进行日常维护维修，包含阀门、更换暖气片的材料费和人工费（不含地下主管道的材料配件更换）。

- 采购项目预（概）算

总预（概）算：44万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 学院暖气维保项目 |  | 项 | 2年 | 44万元 |

（四）商务要求

| 序号 | 需求条款 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实质性资格要求 | 具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且投标人须具备有效期内的安全生产许可证 |
| 2 | 服务要求 | 更换暖气片品牌应达到国标要求，暖气片及阀门的品牌、规格、标准应向甲方报备,并需得到甲方认可后留样封存。产品保修期为三年，采暖期过后请将《天津轻工职业技术学院更换暖气片明细表》填写后上报至学院后勤服务中心动力设备科存档（附更换暖气片明细表）。 |
| 3 | 服务期限 | 签订合同之日起为期2年（特殊情况以合同为准） |
| 4 | 服务地点 | 天津轻工职业技术学院 |

货款支付方式：

自签订合同起，每年供暖季前15个工作日内支付合同总额的1/4，供暖季结束验收合格后15个工作日内支付合同总额的1/4。（特殊情况以合同为准）

本内容仅为校内公示，所有涉及采购的内容以第三方招标代理机构在相关公开平台公示的采购公告为准。