附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 学院2023-2024年度维修服务项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 后勤基建部

编制时间： 2023.11.10

版  次  ： 第二版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

（标黄处为按照专家审核意见修改处）

一、需求清单

（一）项目概况

天津轻工职业技术学院坐落于天津海河教育园区雅观路1号，占地面积约800亩。学院维修包括日常维修、小型维修和急修三部分，拟通过公开招标聘请有资质的公司负责维修服务。

日常维修是指维修预算5000元以下的碎修，在后勤维修服务平台完成报修、审核、派工、接单、完工等操作。日常维修内容包括：上下水维修、木工维修、泥瓦工维修、设备、物品搬运等；

小型维修是指维修预算5000元以上至8万元以下的工程。小型维修内容包括：学院建筑物、构筑物、悬挂物等小型房屋修缮工程；墙、地砖维修工程；吊顶维修工程；窗户改造维修；水、暖、电、给排水维修工程等。

急修是指需要立即维修，不维修会导致大量资源浪费、存在严重安全隐患、影响学院教学计划的维修。急修内容包括：地下管道跑水抢修、地下电缆抢修、建筑物外墙砖脱落修复、屋顶漏水抢修等。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

学院2023-2024年度维修服务项目200万元

总预（概）算：200万元

包1预（概）算： 200万元

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 学院2023-2024年度维修服务项目 |  | 项 | 1 | 200万元 |

本内容仅为校内公示，所有涉及采购的内容以第三方招标代理机构在相关公开平台公示的采购公告为准。