附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称：新能源技术产教融合大楼吊顶装修项目

采购单位：天津轻工职业技术学院

编制部门：电子信息与自动化学院

编制时间：2024年7月10日

版  次  ：第1版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

二、需求清单

（一）项目概况

新能源技术产教融合大楼已竣工通过验收，为了满足碳中和新能源开放型产教融合实践中心对外开展各级各类培训及电子信息与自动化学院日常教学实训，现需要对其进行内部装修，本次装修内容包括厚岩棉板制作安装、厚压型钢板制作安装、喷涂防火涂料、消防应急照明电路改造等。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

总预（概）算：   149975元

包1预（概）算： 149975元

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 新能源技术产教融合大楼吊顶装修 |  | 套 | 1 | 149975元 |

（五）技术商务要求

1.包1

（一）技术要求

1.以采购人提供的工程量清单为准。

2.采购范围：采购人提供的工程量清单中指定的内容。

3.质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

4.工程所用的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

5.施工中所采用材料必须符合消防和环保规范要求。工程施工中如发生因材料质量不合格，影响工程的施工进度和工程质量，所造成的一切损失由成交供应商负责。

6.施工中应严格遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

本内容仅为校内公示，所有涉及采购的内容以第三方招标代理机构在相关公开平台公示的采购公告为准。